- 2023年汕尾站实验室耗材（一）

- 采购项目

用

户

需

求

书

项目名称：2023年汕尾站实验室耗材（一）采购项目

项目单位：广东省汕尾生态环境监测站

日    期：2023 年 5 月

## 一、项目概况

项目名称：2023年汕尾站实验室耗材（一）采购项目

项目预算：人民币18万元（壹拾捌万元整）

采购方式：自主采购

采购内容：实验室耗材（详见附件1）

供货范围：实验室常规监测使用专业耗材、应急监测使用专业耗材等。

为满足实验室监测工作对专业耗材使用需求，现拟按年度采购实验室耗材。本项目常规使用产品按我站需求供货，应急、特殊质控类产品根据实际任务时间供货，以实际供货货物及数量为准。

本项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。

合同履行期限：自合同签订之日起至2023年12月31日

## 二、供应商资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供初次报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照报价函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目整体专门面向中小企业采购。投标供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：批发业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

3、本项目特定的资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

## 三、采购项目要求

1、报价、供货要求

- 1.1 项目预算：人民币18万元（壹拾捌万元整）。

- 1.2 交货期：按照采购人提出的采购计划，供应商收到采购计划15天内送达指定交货地点，若特殊情况无法送达，由双方协商解决。应急类货物供应商应在收到通知后半小时内响应，5小时内送达指定地点。

- 1.3 交货地点：广东省汕尾市城区海滨大道中生态环境监测监控大楼3楼

1.4 报价要求：

- （1）本项目报价为折扣率报价方式，供应商报价应充分考虑提供货物品种、品质、等级、可使用率及相关服务，不能为获得项目竞争降低服务成本或质量，对明显低于其他通过符合性审查供应商报价的供应商，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，有权要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价处理。 折扣率，即：××折，采用百分率报价，精确到小数点后二位数。例如：折扣率报价为75%，即中文的“七五折”，则实际供货价格为：耗材最高限价×75%。

- （2）需求附件中的专业耗材的最高限价均以多家询价后的最低价格为基准。

- （3）定价方式制定的执行价格包含产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含增值税等）以及验收、知识产权的使用、质保期保障等相关服务的全部费用。

- （4）由采购人确定采购计划，与成交供应商一起按承诺折扣率制定采购执行价，采购人与成交供应商双方确认后，双方经手人签字。成交供应商根据采购计划保质保量配送，如送配品种不符，配送品种价格高于计划品种价格的，按计划品种价格作为基准价结算，配送品种价格低于计划品种价格的，按实际配送品种价格作结算。

- （5）结算公式：货物结算价格＝∑(货物价格×该货物实际供货量)。

- （6）付款方式：

- ①采购人与成交供应商来往款项支付以人民币转账等形式支付；

- ②本项目按实结算，成交供应商完成当月供货订单后，于次月 10 日前凭国家正式发票向采购人申请付款，采购人收到发票后在 15 个工作日内结清当月所有货款。

2、供货及质量要求

（1）供货要求

1）计划采购货物：由采购人提供采购计划，供应商应在1天内响应，一般货物要求15天内送达指定交货地点。若特殊情况无法送达，由双方协商解决。

2）应急类货物：由采购人根据应急情况提供供货清单及送货地址，供应商应在收到通知后半小时内响应，5小时内送达指定地点。

3）成交供应商除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应提前通知采购人，并取得采购人的同意。成交供应商在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由成交供应商承担由此产生的一切费用。

4）供应商负责提供货物运至采购人指定地址所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，有温度要求时应有相应的保温措施。供应商应承担因包装或其防护措施不妥而引起货物损坏、变质和丢失的全部责任或费用。

（2）质量要求

1）供应商须做出书面承诺：如获成交，须确保专业耗材质量，确保所供专业耗材符合附件1所述的技术规格：并符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准或者符合合同目的的标准。这些标准须是有关机构发布的最新版本的标准。（提供承诺函，格式详见附件2）

2）货物为全新的（原装）产品（含配件等），表面无破损、无碰撞。并且供货的产品须为正规生产厂家生产，具备出厂合格证，满足采购人使用需求。（提供承诺函，格式详见附件2）

3、货物验收

(1)交货验收：与采购人采购货物数量相符并以采购人的验收货物数量为准。收到产品后采购人将及时对产品的包装、数量进行清点核对。如果收货时发现外包装封条有破损，可拒收。如双方有异议，需于3个工作日内书面反馈对方。每次配送采用一式三联的送货单，采购人验收后由验收员签字校准认可，双方各执一份，作为送货凭证及结算依据。如因运输过程中发生短少事件，由成交供应商负责处理。

(2)验收标准：按用户需求书、合同等有关规定和产品说明或产品提供的质量标准验收，交付货品应为2023年近期产品，特殊情况下，经采购人同意，可以适当调整。在收到产品后15个工作日内如未对产品的质量提出异议，则视为收讫。有潜在质量问题，应在发现之日起的15个工作日内对产品的质量提出异议。产品收讫后，仍适用国标、行标或者厂家标准规定的质量保证期规定。

(3)验收不合格的须换货或退货，对因供应货物质量问题造成的后果由成交供应商负责，采购人将追究其全部责任并拒付货款，并没收成交供应商的履约保证金。

(4)对采购人提出质量有争议的货物，采购人与成交供应商双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由成交供应商负责；否则检测费用由采购人负责。

4、售后服务

关键耗材应提供质保期，保期均为12个月，如发生故障后，应提供质保服务，如无法维修，应提供免费换新服务。关键耗材是指附件1单价超过1000元的耗材。（提供承诺函，格式详见附件2）

5、付款方式

5.1 到货并经采购人与供应商双方确认，1个月内采购人向成交供应商支付相应的货物金额。

5.2 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：①合同、②成交供应商开具的正式发票、③送货清单、④中标（成交）通知书。

5.3 上述合同的付款时间为采购人向政府财政支付部门提出的支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。成交供应商承诺在付款期限内采购人已向政府财政支付部门提出支付申请的，不视为采购人逾期和违约。

6、违约责任与赔偿损失

（1）成交供应商逾期交付货物时，处以成交供应商当次送货总价款 10%的违约金，并在本次产品的总值扣除；采购人同意收货，可按当次送货总价款扣除 10%，作成交供应商迟延送货或质量不达标的违约金。违约金将在月结算款中扣除，月结算款不够扣的，在履约保证金中扣除。 逾期交付超过15天，采购人有权单方面终止合同。

（2）成交供应商交付的货物不符合合同或招标文件规定、成交供应商投标书中的承诺的，采购人有权拒收或退还，单方面解除合同；或采购人允许成交供应商在一定期限内重新更换货物达到合同或招标文件规定、成交供应商投标书中的承诺为止，如在宽限期内，成交供应商仍未交付合格的货物，采购人仍有权单方面终止合同。成交供应商在宽限期内交付合格货物的，则按照第一条追究逾期交货的违约责任。

（3）成交供应商出现供货能力不足的现象以至采购人有证据证明成交供应商无继续履约能力，或成交供应商擅自将与采购人签订的供货项目转让或转包给他人的，采购人有权终止合同，并要求成交供应商对其违约行为给采购人造成的损失进行赔偿。赔偿金按缺货金额的10%在月结算款中扣除，月结算款不够扣的，在履约保证金中扣除。

（4）成交供应商如经有关部门证明确因不可抗力无法按时交货，采购人仍然需要成交供应商交货的，成交供应商可以迟延交货，不按违约处理。

（5）成交供应商供应的货品若为国家公布的伪劣产品，成交供应商应无条件更换，并承担全部费用及法律责任。

（6）采购人认为成交供应商供货质量与合同不符的，双方协商不成时，由市场监管部门进行鉴定。经鉴定成交供应商所供货品确为伪劣商品的，采购人有权终止合同，成交供应商应承担货品的检测费用。

（7）因成交供应商原因导致合同被解除的，成交供应商应向采购人支付相当于已支付合同暂|定总额（即采购预算）30%的违约金，且采购人有权没收成交供应商履约保证金。

7、其他要求

(1)成交供应商须服从采购人的监督、管理，配合采购人到仓库、配送点进行现场考察。

(2)货物供应链要求：所有货物的来源须清晰可追溯和追责。

(3)供应的具体内容在合同签定时另行规定明确。

(4)廉洁承诺：成交供应商应与采购人签订供应商廉洁承诺书（附件3）

(5)人员要求：拟投入本项目的项目负责人应具备环境监测相关货物配送服务经验。团队总人数（含项目负责人）应不少于3人，且各岗位分工应清晰明确。

附件1

实验室耗材需求清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价/元 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样瓶 | 250ml，PP | 个 | 1.7 | 满足水质采样要求 |
| 2 | 采样瓶 | 500ml，PP | 个 | 2.5 | 满足水质采样要求 |
| 3 | 采样瓶 | 1000ml，PP | 个 | 3.9 | 满足水质采样要求 |
| 4 | 玻璃采样瓶 | 250ml，G，透明、带刻度 | 个 | 7.8 | 耐140℃高温的聚丙烯盖子，瓶身采用玻璃材质，壁厚均一，最薄处不小于2mm，耐酸碱，聚丙烯浇筑瓶口边沿处，不形成液滴。 |
| 5 | 玻璃采样瓶 | 500ml，G，透明、带刻度 | 个 | 10.4 |  |
| 6 | 玻璃采样瓶 | 1000ml，G，透明、带刻度 | 个 | 15.2 |  |
| 7 | 玻璃采样瓶 | 2500ml，G，棕色，带刻度 | 个 | 19.3 |  |
| 8 | 玻璃采样瓶 | 500ml，G，棕色，带刻度 | 个 | 18.1 |  |
| 9 | 玻璃采样瓶 | 1000ml，G，棕色，带刻度 | 个 | 21 |  |
| 10 | 土壤采样瓶 | 250ml，棕色，PTFE垫片 | 个 | 4.5 | 满足土壤有机项目的采样要求 |
| 11 | VOC采样瓶 | 40ml，棕色，PTFE垫片 | 个 | 1.9 | 满足水质VOC采样要求 |
| 12 | 试剂瓶 | 磨口，棕色，100ml | 个 | 3.9 | 满足试剂存放相关要求 |
| 13 | 试剂瓶 | 磨口，棕色，250ml | 个 | 5.4 | 满足试剂存放相关要求 |
| 14 | 锥形瓶 | 250ml，磨口 | 个 | 10.6 |  |
| 15 | 减压阀带流量计 | 0-1L/min | 套 | 375 |  |
| 16 | 移液枪 | 100ul，艾本德/吉尔森/普兰德 | 支 | 2100 | 最大体积取液量不准确度要求±0.06%，可进行高温高压消毒，具有密度调节窗口，可快速调整±2%的变化。 |
| 17 | 移液枪 | 1ml，艾本德/吉尔森/普兰德 | 支 | 2100 |  |
| 18 | 移液枪 | 5ml，艾本德/吉尔森/普兰德 | 支 | 2100 |  |
| 19 | 移液枪 | 10ml，艾本德/吉尔森/普兰德 | 支 | 2100 |  |
| 20 | 比色皿 | 10mm，石英 | 个 | 37 |  |
| 21 | 比色皿 | 20mm，石英 | 个 | 45 |  |
| 22 | 比色皿 | 30mm，石英 | 个 | 55 |  |
| 23 | 离心管 | 10ml | 支 | 0.2 |  |
| 24 | 离心管 | 50ml，尖底 可立 | 支 | 0.4 |  |
| 25 | 塑料管 | 100ml | 支 | 3 |  |
| 26 | 玻璃纤维滤筒 |  | 个 | 3 | 满足烟尘采样要求 |
| 27 | TSP采样滤膜 |  | 盒 | 22 | 满足TSP采样要求 |
| 28 | 滤膜 | 0.45um | 盒 | 38 |  |
| 29 | 镊子 |  | 支 | 2.4 |  |
| 30 | 药勺 | 牛角材质，防静电 | 支 | 4.8 |  |
| 31 | 石油类采样器 | 500ml | 个 | 525 | 满足石油类采样要求 |
| 32 | 林格曼仪 | 用于烟气黑度测定 | 个 | 1200 | 满足HJ 1287-2023要求 |
| 33 | pH计探头 | 适配赛多利斯标准型pH计PB-10 | 个 | 650 | 与现有仪器适配，原装 |
| 34 | 便携式测定仪 pH探头 | 配备哈希HQ40d | 个 | 3269.7 | 与现有仪器适配，原装 |
| 35 | 便携式测定仪 氧化还原点位探头 | 配备哈希HQ40d | 个 | 5491.8 | 与现有仪器适配，原装 |
| 36 | 便携式测定仪 电导率探头 | 配备哈希HQ40d | 个 | 6761 | 与现有仪器适配，原装 |
| 37 | 消解瓶 | 适配北裕全自动COD测定仪 | 个 | 30 |  |
| 38 | 比色管 | 25ml | 支 | 5.3 | A级 |
| 39 | 比色管 | 50ml | 支 | 5.8 | A级 |
| 40 | 容量瓶 | 10ml，棕色 | 个 | 4.5 | A级 |
| 41 | 容量瓶 | 50ml，透明 | 个 | 5.1 | A级 |
| 42 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 6.3 | A级 |
| 43 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 9.9 | A级 |
| 45 | 高型烧杯 | 50ml | 个 | 2.7 | 高硼硅玻璃，刻度清晰，耐高温 |
| 46 | 烧杯 | 50ml | 个 | 2.4 | 高硼硅玻璃，刻度清晰，耐高温 |
| 47 | 烧杯 | 100ml | 个 | 2.7 | 高硼硅玻璃，刻度清晰，耐高温 |
| 48 | 烧杯 | 250ml | 个 | 3.9 | 高硼硅玻璃，刻度清晰，耐高温 |
| 49 | 烧杯 | 500ml | 个 | 5.7 | 高硼硅玻璃，刻度清晰，耐高温 |
| 50 | 洗耳球 | 大、中、小 | 个 | 3.6 |  |
| 51 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 3.5 |  |
| 52 | 针筒过滤器 | 0.45um | 盒 | 96 |  |
| 53 | 定量滤纸 |  | 盒 | 40 |  |
| 54 | PH广范试纸 | 1-14 | 盒 | 2 |  |
| 55 | 丁腈手套 | 大、中 | 盒 | 35 |  |
| 56 | 移液枪 | 100ul，200ul，1ml，5ml，10ml，（普通） | 支 | 185 | 最大量程，最大误差±0.8% |

注：其他未列参数要求产品，均需满足相关产品要求，满足相关标准规范要求。

附件2:

(对于采购需求写明“提供承诺” 的条款，供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致：采购人名称

对于项目（项目编号：         ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

1.

2.

3.

………

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件3：报价单参考格式

本项目按折扣率报价，报价格式参考如下：

采购单位：广东省汕尾生态环境监测站

采购项目名称：2023年汕尾站实验室耗材（一）采购项目

| 内容 | 投标折扣率（大写） | 投标折扣率（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗材价格折扣 | 百分之 | % |  |

报价单位：

地址：

联系电话：

注：1. 实际供货折扣率应不高于供应商磋商时承诺的折扣率。

- 结算价格详见用户需求书。结算价格已包含履行合同及本项目用户需求书要求所有相关服务所需的服务费用及相关税费，采购人不再支付结算价格以外的其他任何费用。

- 折扣率，即：耗材最高限价的百分之几，采用百分率报价，精确到小数点后二位数。

例如：报价折扣率报价为75%，即中文的“七五折”，则实际供货价格为：耗材最高限价×（75%）。若报价折扣率低于50%时，供应商须以中文的“××折”在备注栏明确所报折扣率，并将上述示例公式以自己所报折扣率嵌入并复述一遍，否则将可能被视为“有可能影响产品质量或者不能诚信履约”的情形。

附件4

广东省汕尾生态环境监测站业务关联公司

廉洁自律承诺书

本公司（公司名称：）于年月日至年月日承接广东省汕尾生态环境监测站（以下简称汕尾站）项目工作，在项目投标/磋商、合同、承建、运营、运维、监理、验收期间，本公司承诺：

一、严格遵守国家法律法规及行业规范，依法经营，廉洁从业。

二、不为谋取不正当利益，给予汕尾站相关人员红包、礼品礼金、有价证券、回|扣、购物券、会员卡等财物，不报销应由其本人及亲属支付的个人费用。

三、不邀请汕尾站相关人员及其亲属参加旅游、娱乐、健身、宴请等活动。

四、不通过不当手段获取采购文件的潜在供应商的名称、数量或者对响应文件的评审比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的可能影响公平竞争的其他情况。

五、不通过数据造假、泄露相关信息等方式为公司或者个人谋取利益。

若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律后果，并无条件承诺三年内不承接汕尾站的项目。

承诺人（公司法定代表人或代表）：

身份证号码：

年    月   日                                                             （应加盖公章）

评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分15.0分 商务部分45.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 | 服务团队 (9.0分) | 服务团队人数每提供1个分工明确的人员得3分，合计最高得9分，其他不得分。 注：提供人员清单、人员分工工作内容清单及2022年5月以来任意一个月的社保缴费证明，否则不得分。 |
|  | 针对用户需求书“3、供货及质量要求”中的“（1）供货要求”的时间响应情况1 (6.0分) | 根据供应商响应、送达时间时限进行评审：1.供应商承诺：一般货物在10天（含）内送达的得6分；10天（不含）至15天（含）内送达的得3分；超过15天送达的得0分。 注：不提供响应承诺文件不得分。 |
| 商务部分 | 项目经验 (30.0分) | 提供 2022 年1月1日至截止日前同类产品（同类产品指：包含《耗材需求清单》中任意一种或多种耗材或相似耗材）的供货项目业绩，每提供一份3分，合计最高得30分。 注：需提供业绩相关证明（如合同复印件等），不提供不得分。 |
|  | 耗材质量管理 (15.0分) | 供应商确保所投产品符合采购人提出的对应技术规格所述的质量标准，提供相关承诺文件，满足要求的得5分。附件1耗材需求清单附上投标产品相关品牌，并且所投产品的品牌满足或优于相关要求的得10分，基本满足要求的得5分，不满足相关要求不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |