## 2025-04-01
汕尾市2025年第二季度第一类医疗器械产品备案信息
序号 | 备案号 | 备案人名称 | 社会信用代码 | 产品名称 | 产品描述 | 预期用途 | 备案部门 | 证书状态 | 首次备案日期 | 备注
1 | 粤汕械备20256016 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 机用螺丝刀 | 为螺丝起形式，在牙科种植过程中使用。由钛合金制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 配合有源器械使用，用于牙科种植过程。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
2 | 粤汕械备20256015 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 基底帽 | 为基底帽，由钛合金材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于种植体种植和制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
3 | 粤汕械备20256014 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 口腔科抛光保护帽 | 为口腔科抛光保护帽。帽状。采用钛合金材料制成。非无菌提供。一次性使用。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于口腔技工室中，义齿上部修复体制作时，戴于圆柱体上，起到保护圆柱体下端接合部位的作用。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
4 | 粤汕械备20256013 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 印模转移杆 | 为印模转移杆，由钛合金材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
5 | 粤汕械备20256012 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 定位螺丝 | 为定位螺丝，由钛合金材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
6 | 粤汕械备20256011 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 骨科电钻头 | 由钻身和螺旋槽、连接器组成。由不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 与电钻等有源设备配合使用，用于钻孔、攻螺纹、固定、导向或插入取出植入物。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
7 | 粤汕械备20256010 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 种植用牙钻导向器 | 为种植用牙钻导向器，整体为一种材料，材料为不锈钢或钛合金。在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于牙科种植过程。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
8 | 粤汕械备20256009 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 牙科种植扫描体 | 为牙科种植扫描体，型号A、型号B、型号C的材料为钛合金、聚醚醚酮聚合物，其余型号材料为钛合金。由部件1（主体）、部件2（螺钉）、部件3（附件）组成。在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科种植过程。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
9 | 粤汕械备20256008 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 替代体 | 为替代体，由不锈钢材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于种植体种植和制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
10 | 粤汕械备20256007 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 牙科种植用夹持器 | 为牙科种植用夹持器。JX-P型、JX-DHS型由主体和附件组成，其余型号由主体组成。 JX-B型、JX-P型的附件、JX-DHS型的附件为聚醚醚酮聚合物，其余型号材料为不锈钢。在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科种植过程。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
11 | 粤汕械备20256006 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 牙科种植用连接件 | 为牙科种植用连接件。由不锈钢材料制成。在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科种植过程。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
12 | 粤汕械备20256005 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 定位环 | 为定位环，由一位字母表示的型号由不锈钢材料制成，由T加一位字母表示的型号由钛合金材料制成。环状器械。使用时安装在牙科钻头工作部分的预定位置，以便操作者确定钻孔深度。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于协助控制牙科钻头的钻孔深度。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
13 | 粤汕械备20256004 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 试戴体 | 为试戴体，采用钛合金材料制成。产品包括试戴体。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于种植体种植过程中的起辅助作用的耗材。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
14 | 粤汕械备20256003 | 奥登医疗科技（广东）有限公司 | 91441502MADK18XE0B | 扭力扳手 | 为扭力扳手，全部由不锈钢或钛合金材料制成。在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科种植过程。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-06-25
15 | 粤汕械备20200001号 | 汕尾市葆丰医疗器械有限公司 | 91441500MA52LHA96N | 根管锉 | 采用不锈钢、镍钛合金等金属材料制成的手持器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌. | 用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2020-01-10 | 变更日期：2025-05-27