| 汕尾站2025年档案室搬迁改造及实验室部分墙体粉刷项目报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及相关要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 （人民币 元） | 小计 （人民币 元） |
| 一 | 档案室搬迁改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原活动室栅格天花吊顶 | 金属龙骨格栅吊顶 | 1.00 | 项 |  |  |
| 2 | 轻质砖隔墙 | M7.5水泥砂浆砌筑 | 7.04 | m³ |  |  |
| 3 | 门过梁安装 | 混凝土过梁 | 2.00 | 根 |  |  |
| 4 | 墙体抹灰 | 砖砌墙体批水泥砂浆找平 | 70.38 | ㎡ |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨隔墙制安 | 轻钢龙骨框架，面封硅酸钙板 | 25.95 | ㎡ |  |  |
| 6 | 制安不锈钢门 | 定制成品304不锈钢门 规格：1.3m*2.15m | 1.00 | 套 |  |  |
| 7 | 拆装不锈钢门 | 原有不锈钢门拆除安装规格0.9m*2.15m，修复门洞 | 1.00 | 套 |  |  |
| 8 | 墙体油漆 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 103.35 | ㎡ |  |  |
| 9 | 石膏板墙面油漆 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 55.47 | ㎡ |  |  |
| 10 | 原活动室墙体翻新粉刷 | 刷白色乳胶漆两底两面 | 28.26 | ㎡ |  |  |
| 11 | 红色背景墙面层铲除 | 红色背景墙面层铲除 | 16.32 | ㎡ |  |  |
| 12 | 窗洞封堵 | 轻钢龙骨面封石膏板，1.55m*2.3m | 3.57 | ㎡ |  |  |
| 13 | 制安不锈钢踢脚线 | 参照原有踢脚线定制 | 27.78 | m |  |  |
| 14 | 原活动室天花吊顶修复 | 原天花修复 | 43.15 | ㎡ |  |  |
| 15 | 活动脚手架（墙、柱面） | 施工措施费 | 153.36 | ㎡ |  |  |
| 16 | 活动脚手架（天棚面） | 施工措施费 | 60.00 | ㎡ |  |  |
| 17 | 原瓷砖地面贴保护膜 | PVE编织布保护膜 | 100.00 | ㎡ |  |  |
| 18 | 场地清理、搬运安装 | 人工清扫、档案柜等搬运安装 | 1.00 | 项 |  |  |
| 二 | 实验室部分墙体粉刷 |  |  |  |  |  |
| 1 | 305室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 14.93 | ㎡ |  |  |
| 2 | 305室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 14.93 | ㎡ |  |  |
| 3 | 306室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 1.30 | ㎡ |  |  |
| 4 | 306室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 1.30 | ㎡ |  |  |
| 5 | 310室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 17.98 | ㎡ |  |  |
| 6 | 310室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 17.98 | ㎡ |  |  |
| 7 | 311室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 29.84 | ㎡ |  |  |
| 8 | 311室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 29.84 | ㎡ |  |  |
| 9 | 三层走廊铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 36.06 | ㎡ |  |  |
| 10 | 三层走廊墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 36.06 | ㎡ |  |  |
| 11 | 407室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 4.30 | ㎡ |  |  |
| 12 | 407室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 4.30 | ㎡ |  |  |
| 13 | 408室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 2.43 | ㎡ |  |  |
| 14 | 408室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 2.43 | ㎡ |  |  |
| 15 | 410室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 1.43 | ㎡ |  |  |
| 16 | 410室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 1.43 | ㎡ |  |  |
| 17 | 411室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 7.60 | ㎡ |  |  |
| 18 | 411室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 7.60 | ㎡ |  |  |
| 19 | 412室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 12.23 | ㎡ |  |  |
| 20 | 412室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 12.23 | ㎡ |  |  |
| 21 | 413室铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 11.93 | ㎡ |  |  |
| 22 | 413室墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 11.93 | ㎡ |  |  |
| 23 | 四层走廊铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 10.75 | ㎡ |  |  |
| 24 | 四层走廊墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 10.75 | ㎡ |  |  |
| 25 | 五层室内铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 34.72 | ㎡ |  |  |
| 26 | 五层室内墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 34.72 | ㎡ |  |  |
| 27 | 五层走廊铲除原墙面脱落批荡层 | 原松脱墙体面层铲除，清扫 | 10.00 | ㎡ |  |  |
| 28 | 五层走廊墙体批荡粉刷 | 底刮内墙腻子，面刷白色乳胶漆两底两面 | 10.00 | ㎡ |  |  |
| 合计 （人民币 元） |  | 小写：RMB 大写： |  |  |  |  |
| 备注： 1、供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，报价失败。 2、报价应当包含本项目所涉及的服务价格、设备价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用等。 3、报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |

| 填报单位（盖章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权人（签字）： |  |  |
| 联系电话： |  |  |
| 填报时间： |  |  |

#### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（填报单位地址）的（填报单位名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称）的报价活动作为我方代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（填报单位授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字或盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

填报单位名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                 签字日期：  年  月   日

被授权人（填报单位授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

#### 法定代表人证明书

__________同志，现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期自     年    月    日起至     年    月    止

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

填报单位（盖章）：

日期：

采购需求书响应声明函

致：广东省汕尾生态环境监测站

关于贵单位发布汕尾站2025年档案室搬迁改造及实验室部分墙体粉刷项目的询价公告，本公司(企业)愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司(企业)承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司(企业)清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，则报价失败。

本公司(企业)承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

响应供应商名称(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

采购需求书满足资格声明函

致：广东省汕尾生态环境监测站

关于贵单位发布汕尾站2025年档案室搬迁改造及实验室部分墙体粉刷项目的询价公告，我单位郑重承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

广东省汕尾生态环境监测站业务关联公司廉洁自律承诺书

本公司（公司名称：             ）于    年  月  日至    年  月  日承接广东省汕尾生态环境监测站（以下简称汕尾站）2025年档案室搬迁改造及实验室部分墙体粉刷项目工作，在项目投标、合同、承建、运营、验收期间，本公司公开承诺：

一、严格遵守国家法律法规及行业规范，依法经营，廉洁从业。

二、不为谋取不正当利益，给予汕尾站相关人员红包、礼品礼金、有价证券、回扣、购物券、会员卡等财物，不报销应由其本人及亲属支付的个人费用。

三、不邀请汕尾站相关人员及其亲属参加旅游、娱乐、健身、宴请等活动。

四、不通过不当手段获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者对投标文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的可能影响公平竞争的其他情况。

五、不通过数据造假、泄露相关信息等方式为公司或者个人谋取利益。

若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律后果，并无条件承诺三年内不承接广东省汕尾生态环境监测站的项目。

承诺人（公司法定代表人或代表）：

身份证号码：

年  月  日

（公章）